南宁市城市物业管理优秀工业区标准及评分细则

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋管理与维修养护 | 11 |  |  |  |
|  | 1、区内各建筑物标志明显，设立引路方向平面图和路标， 驻工业区各单位名录标识在区内明显位置，企业铭牌及各类标识牌统一有序 | 1 | 1、 无区内示意图或区内首层平面图扣0.2 2、 路标、组团标识不清晰一处扣0.1 3、 楼层标号标志不明显一处0.1 4、 区内没有客户水牌扣0.3 |  |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 1、发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0 2、书面劝阻并报告有关部门的扣0.5分 3、未书面劝阻，也未报告有关部门扣1.0 |  |  |
|  | 3、房屋外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻 璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍； 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 1、外观完好、整洁、无损，一处不符扣0.2 2、无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂，一处不符扣0.1 |  |  |
|  | 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美 观，无安全隐患或破损 | 1 | 1、外招牌、广告牌、霓虹灯有管理制度，合法手续，并按规定设置，一项不符扣0.2 2、未按制度定期清洁扣0.1 3、外观整洁统一美观，不符一处扣0.1 4、未定期检查扣0.2 5、有安全隐患或破损一处扣0.5 |  |  |
|  | 5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集。支架无锈蚀 | 1 | 1、 空调安装竖成线、横成行，排列整齐有序，一处不符扣0.1 2、 冷凝水集中收集，一处不符扣0.2 3、 支架锈蚀一处扣0.2 |  |  |
|  | 6、区内住宅封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面； 除建筑设汁有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒 架、遮阳蓬等 | 1 | 1、 封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面，一处不符扣0.2 2、 不得安装外廊及户外防盗网，一处不符扣0.2 3、 晾晒架、遮阳蓬等符合规划建筑设计要求，一处不符扣0.2， |  |  |
|  | 7、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间、水房等管理完好 | 1 | 1、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损，一处不符扣0.2 2、墙体整洁，无乱张贴, 一处不符扣0.2 3、共用部位门窗、灯具、开关等功能良好,一处不符扣0.2 4、卫生间、水房等管理完好,一处不符扣0.2 |  |  |
|  | 8、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损 | 1 | 1、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等,一处不符扣0.2 2、天台隔热层无破损,一处不符扣0.2 |  |  |
|  | 9、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 1、 没有房屋装饰装修规定扣0.5 2、 有房屋装饰装修规定，执行中有违规一处扣0.2 3、 有发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象扣1.0 |  |  |
|  | 10、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度。无危及建筑结构的安全隐患。 | 1 | 1、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度，一处不符扣0.5 2、无危及建筑结构的安全隐患，一处不符扣0.5 |  |  |
| 二 | 共用设备管理 | 34 |  |  |  |
|  | （一）综合要求 | 4 |  |  |  |
|  | l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回捡查、维护保 养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 1 | 1、 未建立设备档案、设备台账扣0.2，不完善或没启用各扣0.1 2、未制订各系统设备设施的运行管理制度、应急措施，岗位责任制并挂上墙的扣0.4，没严格执行或记录不完善每处扣0.1 3、未制订设备设施维修保养计划、未建立维修档案0.3 4、不完善或没认真执行、记录不完善每处扣0.1 |  |  |
|  | 2、设备及机房环境整治，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 | 1 | 1、设备设施表面积尘扣0.1，内部线路杂乱、灰尘多扣0.1 2、机房有杂物或地面积尘积水扣0.1,墙壁、天花不平整，不干净、有蛛丝扣0 .1,有残留螺丝扣0.1 3、室内照光线不足、温度高于40℃扣0.1 4、电缆、管线过墙孔没有密封、防小动物措施没落实有虫害发生扣0.2 |  |  |
|  | 3、配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程 | 1 | 1、没有中级以上技术人员扣0.3 2、值班人员持证率达不到100%扣0.4 3、没有电梯维修人员及相应资格证扣0.1 |  |  |
|  | 4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 1 | 1、设备完好率达不到98%的，每减少1%扣0.1 2、出现重大责任事故的扣0.5 |  |  |
|  | （二）供电系统 | 3 |  |  |  |
|  | 1、保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户 | 1 | 1、未建立正常供电制度并挂上墙的扣0.2，未认真执行扣0.1，供电设备设施经常出故障、影响正常供电扣0.2 2、未建立限电、停电的审批程序扣0.2，未认真执行的扣0.1 3、未按规定时间通知住用户，引起投诉的扣0.2 |  |  |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1 | 1、未制订临时用电管理制度并挂上墙的扣0.3，不完善或没认真执行各扣0.1 2、未制订停电应急处理措施并挂上墙的扣0.3，不完 善扣0.1 3、未制订供电设备故障应急措施并挂上墙的扣0.2，不完善扣0.1 |  |  |
|  | 3、备用应急发电机可随时起用 | 1 | 1、未建立应急发电机管理制度并挂上墙的扣0.2，没认真执行扣0.1 2、未制订应急发电机维修保养计划扣0.2，不完善或没认真执行各扣0.1 3、没有应急发电机每月检查试机记录扣0.2，不能随时起用扣0.3 |  |  |
|  | （三）弱电系统 | 2 |  |  |  |
|  | 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 1、未建立弱电系统管理制度并挂上墙的扣0.3，不完善或没认真执行各扣0.1 2、未制订弱电系统维修保养计划扣0.2，不完善或没认真执行各扣0.1 3、维修及时率达不到100%的每减少1%扣0.1 |  |  |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 | 1 | 1、未建立监控系统等智能化设施设备运行管理制度并挂上墙的扣0.4，不完善或没认真执行各扣0.1 2、没有运行值班记录扣0.2，没有认真记录或不规范扣0.1 3、没有制订保存规定扣0.2，没认真执行扣0.1 |  |  |
|  | （四）消防系统 | 7 |  |  |  |
|  | 1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用 | 1 | 1、未制订消防中心运行管理制度并挂上墙的扣0.2，不完善或没有认真执行各扣0.1 2、未建立消防系统设施设备检查制度并挂上墙的扣0.3，不完善或没有认真执行各扣0.1 3、没有消防设施设备检查试机记录扣0.2，不能随时起用扣0.5 |  |  |
|  | 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 1 | 1、未建立消防管理人员培训制度、未培训扣0.3，未认真执行或培训记录、档案不完善各扣0.1 2、消防管理人员未能掌握消防设施设备使用方法，每人扣0.2 3、消防管理人员不了解火灾、火警紧急处理程序及能处理各种问题每人扣0.2 |  |  |
|  | 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1 | 1、没有开展消防法规及消防知识的宣传教育扣0.4 2、责任人不明确每处扣0.2 3、员工不明消防职责，发现每人扣0.1 |  |  |
|  | 4、订有突发火灾应急方案,在明显处设立消防疏散示意图,照明设施、引路标志完好,紧急疏散通道畅通无阻 | 1 | 1、未制订应急方案扣0.5 2、无设立消防疏散指示图、无引路标志、无应急照明 每处扣0.1 3、紧急疏散通道不畅通每处扣0.1 |  |  |
|  | 5、工业厂房装修需报消防部门审批，对装修过程严格监管，装修完成后经消防部门验收合格方可使用 | 1 | 1、未报消防部门审批且未对装修过程严格监管扣0.5 2、装修完成后未经消防部门验收合格擅自使用扣0.5 |  |  |
|  | 6、区内无火灾安全隐患，督促各用户与消防管理部门签订消防责任书 |  | 1、未建立易燃易爆品管理制度扣0.3，未认真执行每处扣0.1 2、未制订消防管理制度扣0.3，未认真执行每处扣0.1 3、未在危险场所设立警告标志每处扣0.1 4、未签订消防责任书扣0.5 |  |  |
|  | 7、集体宿舍消防、用电有严格的管理规定，室内电线、插座 安装规范，无安全隐患 |  | 1、集体宿舍消防、用电未制定严格的管理规定扣0.5 2、室内电线、插座安装规范，无安全隐患，一处不符扣0.5 |  |  |
|  | （五）电梯系统 | 5 |  |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 1、没有电梯年检合格证、准用证扣 0.4，没有张贴每处扣0.1 2、电梯没有由具有资质的专业公司维修保养并签订维修保养合同的扣0.4 |  |  |
|  | 2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属 设施完好，轿厢、并道、机房保持整洁 | 1 | 1、未制订电梯运行管理制度挂上墙扣0.3，不完善或不认真执行扣0.1 2、安全标志、安全设施不齐全各扣0.1 3、轿厢内照明、通风不良、附属设施不全各扣0.1 4、未制订电梯轿厢、机房、井道清洁及保洁管理制度挂上墙扣0.3 5、轿厢卫生不符合要求每处扣0.1 6、机房卫生不符合要求每处扣0.1 7、井道卫生不符合要求每处扣0.1 |  |  |
|  | 3、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；货运电梯由专人管理操作，严禁超载，客梯严禁载货 | 1 | 1、没有专业队伍维修保养扣0.3 2、维修保养人员没有上岗证每个扣0.1 3、货运电梯由专人管理操作，严禁超载，客梯严禁载货，一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 4、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 1、合同没有维修服务到达时间规定的扣0.3，没有认真执行每次扣0.1 2、没有紧急维修联系电话或维修热线电话扣0.2 3、没有故障维修记录扣0.3,记录不全每处扣0.1 |  |  |
|  | 5、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 1、未制订应急处理程序及措施挂上墙扣0.4 2、没有组织培训、没有记录扣0.4，员工不明应急时的工作职责每个扣0.1 |  |  |
|  | （六）给排水系统 | 8 |  |  |  |
|  | 1、建立工业区用水、供水管理制度，积极协助用户安排合 理的用水和节水计划 | 1 | 1、未制订用水、供水管理制度扣0.4,不完善或没有认真执行各扣0.1 2、未制订合理用水、节水措施扣0.4 |  |  |
|  | 2、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏 | 1 | 1、给排水设备运行不正常、卫生差每处扣0.1 2、阀门开关不灵活、渗漏、长锈、有灰尘每个扣0.1,没有挂阀门开关指示牌每个扣0.1 3、管道表面长锈起包、渗漏、有灰尘每处扣0.1 |  |  |
|  | 3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐 全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 2 | 1、未建立二次供水蓄水池设施设备清洁、消毒管理制度扣0.5,没有清洗记录每次扣0.1 2、没有二次供水清洁卫生许可证扣0.3 3、操作人员无健康合格证每个扣0.1 4、没有水质化验单每次扣0.2 5、水池、水箱井口、透气孔没有防虫网，没有加盖、没上锁每处扣0.5 |  |  |
|  | 4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周 围无污染隐患 | 1 | 1、未建立高压水泵、水池、水箱管理措施扣0.5，没有认真执行每处扣0.1 2、水池、水箱周围卫生差、有污染隐患每处扣0.2 |  |  |
|  | 5、限水、停水按规定时间通知业主和使用人 | 1 | 1、未建立限水、停水管理规定扣0.4 2、未按规定时间通知用户，引起投诉每次扣0.2 |  |  |
|  | 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 | 1 | 1、排水、排污设施设备不能正常使用每处扣0.5 2、排水管道、沟渠不畅通，出现积水每处扣0.2 3、地下室、车库、设备房出现积水、浸泡每处扣0.5 |  |  |
|  | 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积 跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案 | 1 | 1、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象，发现一处不符合扣0.5 2、未制定事故应急处理方案扣0.5 3、没有对员工进行应急培训，员工不明应急工作职责每个扣0.1 |  |  |
|  | （七）空调系统 | 3 |  |  |  |
|  | 1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标， 无严重滴漏水现象 | 1 | 1、未建立中央空调系统运行管理制度并挂上墙的扣0.2，未认真执行扣0.1，空调设备设施经常出故障影响正常供冷扣0.2 2、未建立冷却塔运行不正常、冷却水混浊、塔内长青苔、噪音超标、有漏水现象各扣0.1 |  |  |
|  | 2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内 到达现场维修 | 1 | 1、外委合同没有维修服务到达时间规定的扣0.3，没有按规定时间到达每次扣0.1 2、没有紧急维修联系电话或维修热线电话扣0.2 3、没有故障维修记录扣0.3,记录不全每处扣0.1 |  |  |
|  | 3、制订中央空调发生故障应急处理方案 | 1 | 1、未制订应急处理程序及措施挂上墙扣0.4 2、没有组织培训、没有记录扣0.4，员工不明应急时的工作职责每个扣0.1 |  |  |
|  | （八）供暖供气系统 | 2 |  |  |  |
|  | 1、锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常； | 1 | 1、未建立供气系统运行管理制度并挂上墙的扣0.3，不完善或不认真执行各扣0.1 2、未制订供气系统维修保养计划扣0.2，不完善或没认真执行各扣0.1 3、设备运行正常，完好率达不到98%的每减少1%扣0.1 |  |  |
|  | 2、管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患 | 1 | 1、管道表面长锈起包、渗漏、有灰尘每处扣0.1 2、阀门开关不灵活、渗漏、长锈、有灰尘每个扣0.1, 没有挂阀门开关指示牌每个扣0.1 |  |  |
| 三 | 共用设施管理 | 4 |  |  |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1 | 1、未制订共用配套服务设施管理制度扣0.2 2、随意改变或占用共用配套服务设施用途每处扣0.2 3、共用配套服务设施残缺、损坏每处扣0.1 |  |  |
|  | 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 1、共用管线未按规定安装每处扣0.2 2、未制定共用管线管理制度扣0.2 |  |  |
|  | 3、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 1、未制订公共照明管理制度扣0.3 2、未制订公共照明维修保养计划扣0.2 3、公共照明残缺、损坏每处扣0.1 |  |  |
|  | 4、工业区范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 1、未制订工业区范围内道路管理制度扣0.3 2、未制订维修保养计划扣0.2 3、道路不畅、路面不平坦每处扣0.2 |  |  |
| 四 | 秩序维护及车辆管理 | 9 |  |  |  |
|  | 1、工业区基本实行封闭式管理 | 1 | 1、建立人员、物品、车辆出入管理制度，未建立扣0.2 2、大厦岗位分布不合理，存在治安盲点扣0.2 3、建立了岗位工作规程，并认真执行，未建立扣0.2 |  |  |
|  | 2、有专业秩序维护员队伍，实行24小时值班及巡逻制度，秩序维护员熟悉工业区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 1、建立值班及巡逻制度，并认真执行，未建立扣0.4每发现值班及巡逻记录一处不规范扣 0.2 2、询问秩序维护员员对大厦的熟悉情况，不熟悉扣0.2 3、建立培训、训练计划，并认真落实，每发现一人不文明执勤、言语不规范扣0.2 |  |  |
|  | 3、综合工业区特点，制订安全防范措施，对货物(产品、设备)出门实行凭证通行制度 | 1 | 1、确保大厦特殊部位，建立安防范措施，未完成扣0.4 2、建立了相关的应急处理规程，未建立扣0.4，不完善扣0.2 3、未建立对货物(产品、设备)出门实行凭证通行制度扣0.5 |  |  |
|  | 4、进出工业区各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 1 | 1、建立了停车场管理规定，并认真执行，未建立扣0.5 2、车场的标识、标志、标线不清晰、完善扣0.3 3、查现场交通顺畅、不影响行人安全，有堵塞及影响行人安全现象扣0.2 |  |  |
|  | 5、工业区内停车场有专人疏导,管理有序,排列整齐；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定了保管合同。 | 1 | 1、建立了停车场管理规程，并认真执行，未建立扣0.3 2、有人规范疏导车辆，出入有序，未设专人扣0.5 3、车辆排列整齐，每发现一辆停放不整齐扣0.2 4、车辆停放未按照规定收费扣0.5，未在显要位置进行明码标价扣0.2 5、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5 |  |  |
|  | 6、室内停车场管理严格，出入有登记；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定了保管合同。 | 1 | 1、建立了室内停车场管理规程，并认真执行，未建立扣0.3 2、车辆出入记录完善，未作记录扣0.5，每发现一处记录不完善0.1 3、停车场内的交通标识完善、完好，不完善扣0.2 4、车辆停放未按照规定收费扣0.5，未在显要位置进行明码标价扣0.2 5、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5 |  |  |
|  | 7、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定了保管合同。 | 1 | 1、建立了非机动车辆管理制度，未建立扣0.4 2、非机动车辆集中停放、整齐，每发现一处乱停乱放扣0.2 3、场地不整洁扣0.2 4、车辆停放未按照规定收费扣0.5，未在显要位置进行明码标价扣0.2 5、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5 |  |  |
|  | 8、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 1、危及人身安全处未设置明显标识，每发现一处扣0.2 2、突发事件（或事故现场）产生危及人身安全处，未建立防范措施扣0.5 |  |  |
| 五 | 环境卫生管理 | 11 |  |  |  |
|  | 1、环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 1、未按规范配备完备的环卫设施扣0.5 2、设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站，每发现一处不合格扣0.2 |  |  |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 | 1 | 1、建立清洁岗位责任制度，并认真落实，未建立扣0.5,建立不完善扣0.3 2、未设专职清洁人员且责任不明确扣0.3 3、未实行标准化保洁0.2 |  |  |
|  | 3、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀 | 1 | 1、未达到垃圾日产日清的扣0.5 2、垃圾桶、果皮箱有满溢现象，发现一处扣0.1 3、未定期进行卫生消毒灭杀的扣0.2。 |  |  |
|  | 4、对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂 | 1 | 对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 5、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；工业区内共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 1、发现一处房屋共用部位乱贴、乱画扣0.2 2、每发现一处共用部位不洁净扣0.2 3、每发现一处共用场地有纸屑、烟头等废弃物扣0.2 |  |  |
|  | 6、商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 1、商业网点相关经营许可证扣0.5 2、未建立商场管理制度扣0.5 3、不符合卫生标准扣0.3 4、每发现一处乱设摊点、广告牌或乱贴、乱画现象扣0.2 |  |  |
|  | 7、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 1、未建立饲养宠物、家禽、家畜管理规定0.5 2、发现违反规定饲养宠物、家禽、家畜扣0.5 |  |  |
|  | 8、制定扰民噪音源管理协调方案，工业区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准， 无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患 |  | 1、未制定制定扰民噪音源管理协调方案扣0.2 2、定期检查废水、废气、废烟、噪音等情况，每发现一处不符合国家环保标准扣0.2，环保部门每下发一次整改通知扣0.5 3、贮放、清运管理有序，每发现一处不符扣0.2 4、发现外墙有污染扣0.2 5、各类排气口安装统一有序，无安全隐患，每发现一处不符扣0.2 |  |  |
| 六 | 绿化管理 | 3 |  |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 1、绿地符合绿化规划（设计）要求，不符合扣0.5 2、每发现一处绿化被破坏、践踏、占用现象扣0.3 |  |  |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 1、建立绿化保养检查计划、并认真执行，未建立扣0.2 2、绿化管理不善，长势不好扣0.5 3、发现绿化有病虫害、斑秃现象扣0.3 |  |  |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物；乔灌树木无悬挂杂物及晾晒物品。 | 1 | 1、绿化地（含内摆花卉）每发现一处有纸屑、烟头、石块等扣0.2 2、发现一处乔灌树木悬挂有杂物或晾晒物品扣0.2 |  |  |